续表

1

(YAKK 系列 6kV)

功

率

电

流

A

效

率

%

功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩

因数

噪声

(Lw)

飞轮

重量

型

号

力矩

kW

COSφ 额定转矩 额定电流 额定转矩

dB（A）

GD2

kg

同步转速 750r/min

YAKK450--8

YAKK450--8

YAKK450--8

220

250

280

28.8 92.9

32.7 93.0

36.6 93.2

0.79

0.79

0.79

0.8

0.8

0.8

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

102

102

102

128

132

136

4700

4800

4900

4

YAKK450--8

315

41.1 93.4

0.79

0.79

0.80

0.80

0.80

0.80

0.82

0.82

0.82

0.84

0.84

0.84

0.8

6.0

1.8

102

140

5000

YAKK500--8

YAKK500--8

YAKK500--8

YAKK500--8

YAKK560--8

YAKK560--8

YAKK560--8

YAKK630--8

YAKK630--8

YAKK630--8

YAKK630--8

355

400

450

500

46.2 93.5

51.3 93.7

57.7 93.8

63.8 94.2

0.8

0.8

0.8

0.8

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

102

102

102

102

105

105

105

105

105

105

107

180

200

220

240

320

360

400

520

560

600

640

5800

6000

6200

6400

7800

8000

8200

11100

11300

11600

12200

560 71.4 94.4

630 78.2 94.5

710 88.0 94.6

800 99.1 94.7

900 109 94.8

1000 121 94.9

1120 135 95.0

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

同步转速 600r/min

YAKK450--10

YAKK450--10

YAKK500--10

YAKK500--10

YAKK500--10

YAKK500--10

YAKK500--10

220

250

280

315

355

400

450

30.6 92.1

34.8 92.3

38.8 92.5

43.0 92.8

48.3 93.0

54.3 93.3

61.0 93.4

0.75

0.75

0.75

0.76

0.76

0.76

0.76

0.78

0.78

0.78

0.78

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

99

102

102

102

102

102

102

102

105

105

105

105

105

105

134

140

160

180

200

220

240

380

410

440

560

600

640

680

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

7700

7900

8100

10600

10800

11100

11500

YAKK5601--10 500 65.9 93.6

YAKK5602--10 560 73.7 93.7

YAKK5603--10 630 82.9 93.8

YAKK6301--10 710 93.2 94.0

YAKK6302--10 800 102 94.2

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

YAKK6303--10 900 115

94.3

YAKK6304--10 1000 127 94.4

同步转速 500r/min

YAKK500--12

YAKK500--12

YAKK500--12

YAKK500--12

220

250

280

315

31.9 92.2

36.1 92.5

40.4 92.7

45.4 92.8

49.6 93.0

55.7 93.3

62.7 93.4

69.4 93.7

75.6 93.8

84.9 93.9

95.6 94.0

0.72

0.72

0.72

0.72

0.74

0.74

0.74

0.74

0.76

0.76

0.76

0.8

0.8

0.8

0.8

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

99

200

210

220

230

380

400

420

600

640

680

720

4400

4600

102

102

102

102

102

102

102

105

105

105

4800

5000

YAKK560--12 355

YAKK560--12 400

YAKK560--12 450

YAKK630--12 500

YAKK630--12 560

YAKK630--12 630

YAKK630--12 710

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

0.70 6.0

1.8

7800

8000

8200

10700

10900

11300

11700

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

表

2

(YAKS 系列 6kV)

5

噪声

(Lw)

型

号

功

率

电

流

A

效

率

%

功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩

因数

飞轮

重量

力矩

dB（A）

kW

COSφ 额定转矩 额定电流 额定转矩

GD2

kg

同步转速 3000r/min

YAKS400--2

YAKS400--2

YAKS400--2

YAKS400--2

YAKS450--2

YAKS450--2

YAKS450--2

YAKS450--2

YAKS500--2

YAKS500--2

YAKS500--2

YAKS500--2

YAKS560--2

YAKS560--2

YAKS560--2

YAKS630--2

YAKS630--2

YAKS630--2

355

400

450

500

560

630

710

800

900

42.4 93.7

47.6 94.1

53.3 94.4

58.5 94.6

65.4 94.7

73.4 94.9

82.7 95.0

92.9 95.2

105 95.3

0.86

0.86

0.86

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

102

102

102

102

104

104

104

104

104

104

105

105

105

105

105

105

107

107

20

22

3400

3600

3800

4000

4400

4600

4800

5000

5800

6000

6200

6400

8500

8700

9000

9900

10300

10800

24

26

52

56

60

64

80

1000 115 95.4

1120 128 95.5

1250 143 95.6

1400 160 95.4

1600 183 95.5

1800 206 95.6

2000 229 95.7

2240 256 95.8

2500 285 95.9

86

92

98

120

140

160

200

220

240

同步转速 1500r/min

YAKS400--4

YAKS400--4

YAKS400--4

YAKS400--4

YAKS400--4

YAKS450--4

YAKS450--4

YAKS450--4

YAKS450--4

YAKS500--4

YAKS500--4

YAKS500--4

YAKS500--4

YAKS560--4

YAKS560--4

YAKS560--4

YAKS630--4

YAKS630--4

YAKS630--4

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

33.5 93.5

37.7 93.6

42.3 93.8

47.7 94.0

53.5 94.2

58.6 94.3

65.5 94.5

73.5 94.8

82.7 95.0

93.0 95.1

105 95.2

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.70

0.70

0.70

0.70

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

102

102

102

102

102

102

104

104

104

104

104

104

105

105

105

105

105

105

106

28

32

2800

3000

3200

3300

3400

4200

4400

4600

4800

5400

5600

5800

6000

8000

8300

8700

10600

10900

11200

36

40

44

80

84

88

92

160

170

180

190

220

240

260

360

400

440

1000 116 95.3

1120 128 95.4

1250 144 95.2

1400 161 95.3

1600 183 95.4

1800 206 95.5

2000 229 95.6

2240 256 95.7

续表

2

(YAKS 系列 6kV)

6

噪声

(Lw)

功

率

电

流

A

效

率

%

功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩

因数

飞轮

重量

型

号

力矩

dB（A）

kW

COSφ 额定转矩 额定电流 额定转矩

GD2

kg

同步转速 1000r/min

YAKS400--6

YAKS400--6

YAKS400--6

YAKS400--6

YAKS450--6

YAKS450--6

YAKS450--6

YAKS450--6

YAKS500--6

YAKS500--6

YAKS500--6

YAKS500--6

YAKS560--6

YAKS560--6

YAKS560--6

YAKS630--6

YAKS630--6

YAKS630--6

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

27.8 93.0

31.4 93.3

34.7 93.5

39.0 93.7

43.8 93.9

49.3 94.0

54.7 94.3

59.9 94.5

66.9 94.7

75.2 94.8

84.6 95.0

96.6 95.2

0.82

0.82

0.83

0.83

0.83

0.83

0.84

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.86

0.86

0.86

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

98

52

56

3200

3400

3600

3800

4200

4400

4600

4800

6000

6200

6400

6600

9100

9300

9600

9800

10500

11000

100

100

100

100

100

100

100

103

103

103

103

103

103

105

105

105

105

60

64

96

104

108

116

180

200

220

240

260

280

300

440

480

520

900 107 95.0

1000 119 95.1

1120 133 95.2

1250 147 95.3

1400 164 95.4

1600 187 95.5

同步转速 750r/min

YAKS450--8

YAKS450--8

YAKS450--8

YAKS450--8

YAKS450--8

YAKS500--8

YAKS500--8

YAKS500--8

YAKS500--8

YAKS560--8

YAKS560--8

YAKS560--8

YAKS630--8

YAKS630--8

YAKS630--8

YAKS630--8

220

250

280

315

355

400

450

500

560

29.2 92.9

32.7 93.0

36.6 93.2

40.6 93.4

45.7 93.5

51.3 93.7

57.0 93.8

63.0 94.3

69.6 94.4

0.78

0.79

0.79

0.80

0.80

0.80

0.81

0.81

0.82

0.82

0.82

0.82

0.84

0.84

0.84

0.84

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

96

98

110

120

130

140

150

180

200

220

240

320

350

380

480

520

560

600

4400

4600

4800

5000

5200

6000

6200

6400

6600

8700

8900

9100

10000

10500

11000

11500

98

98

98

98

98

98

100

100

100

100

100

100

102

102

630 78.2 94.5

710 88.0 94.6

800 99.1 94.7

900 109 94.8

1000 121 94.9

1120 135 95.0

1250 151 95.1

续表

2

(YAKS 系列 6kV)

噪声

(Lw)

型

号

功

率

电

流

A

效

率

%

功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩

因数

飞轮

重量

力矩

dB（A）

kW

COSφ 额定转矩 额定电流 额定转矩

GD2

kg

同步转速 600r/min

7

YAKS450--10

YAKS450--10

YAKS450--10

YAKS500--10

YAKS500--10

YAKS500--10

YAKS500--10

YAKS500--10

YAKS560--10

YAKS560--10

YAKS560--10

YAKS630--10

YAKS630--10

YAKS630--10

YAKS630--10

220

250

280

315

355

400

450

500

29.9 92.1

33.4 92.3

37.3 92.5

41.4 92.6

46.6 92.8

51.6 93.3

58.0 93.4

64.3 93.6

0.77

0.78

0.78

0.79

0.79

0.80

0.80

0.80

0.78

0.78

0.78

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

96

98

120

130

140

160

180

200

220

240

360

400

440

600

640

680

720

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

8600

8800

9000

9800

10300

10800

11300

98

98

98

98

98

98

560 73.7 93.7

630 82.9 93.8

710 93.2 94.0

800 102 94.2

100

100

100

100

100

100

102

900 115

94.3

1000 127 94.4

1120 142 94.6

同步转速 500r/min

YAKS500--12

YAKS500--12

YAKS500--12

YAKS500--12

YAKS500--12

YAKS500--12

YAKS560--12

YAKS560--12

YAKS560--12

YAKS630--12

YAKS630--12

YAKS630--12

YAKS630--12

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

31.6 91.8

35.8 92.0

39.5 92.2

43.7 92.4

49.2 92.6

55.3 92.8

62.7 93.4

69.4 93.7

75.6 93.8

84.9 93.9

95.6 94.0

108 94.2

121 94.3

0.73

0.73

0.74

0.75

0.75

0.75

0.74

0.74

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

96

98

150

160

180

200

220

240

360

400

440

640

700

760

800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

8700

8900

9100

10000

10500

11000

11500

98

98

98

98

98

98

100

100

100

100

100

表

3

(YAKK 系列 10kV)

噪声

(Lw)

型

号

功

率

电

流

A

效

率

%

功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩

因数

飞轮

重量

力矩

dB（A）

kW

COSφ 额定转矩 额定电流 额定转矩

GD2

kg

同步转速 3000r/min

YAKK450--2

YAKK450--2

YAKK450--2

YAKK450--2

YAKK450--2

YAKK450--2

YAKK450--2

YAKK500--2

YAKK500--2

YAKK500--2

YAKK500--2

200

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

14.9 92.4

16.3 92.5

18.6 92.6

20.7 92.8

23.3 93.1

25.8 93.4

29.0 93.7

32.5 94.0

36.0 94.2

40.3 94.4

44.7 94.6

0.84

0.84

0.84

0.84

0.84

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.86

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

109

109

111

111

111

111

111

111

111

112

112

40

44

48

52

56

60

64

80

86

92

100

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

5200

5400

5600

5800

8

YAKK560--2

YAKK560--2

YAKK560--2

YAKK560--2

YAKK630--2

YAKK630--2

YAKK630--2

YAKK630--2

710

800

900

50.3 94.7

56.7 94.8

63.6 95.0

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.87

0.87

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

112

112

112

112

113

113

113

113

130

140

150

160

160

180

200

220

9300

9500

9700

1000 70.6 95.1

1120 79.0 95.2

1250 88.1 95.3

1400 97.4 95.4

10000

11400

11700

12200

12700

1600 111

95.5

同步转速 1500r/min

YAKK450--4

YAKK450--4

YAKK450--4

YAKK450--4

YAKK450--4

YAKK450--4

YAKK500--4

YAKK500--4

YAKK500--4

YAKK500--4

YAKK560--4

YAKK560--4

YAKK560--4

YAKK560--4

YAKK630--4

YAKK630--4

YAKK630--4

YAKK630--4

200

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

14.8 92.9

16.3 93.0

18.5 93.1

20.4 93.2

22.9 93.3

25.8 93.5

29.0 93.7

32.6 93.9

36.1 94.0

40.4 94.2

45.3 94.4

51.0 94.6

56.7 94.8

63.7 94.9

0.84

0.84

0.84

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.86

0.86

0.86

0.86

0.87

0.87

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

106

106

108

108

108

108

108

108

108

111

68

4100

4200

4400

4600

4800

5000

5400

5600

5800

6000

7800

8000

8300

9200

11400

11600

12000

12300

72

76

80

84

88

140

150

160

170

200

220

240

260

360

400

440

480

111

111

111

111

111

113

113

113

1000 70.7 95.0

1120 79.0 95.1

1250 87.1 95.2

1400 97.5 95.3

续表

3

(YAKK 系列 10kV)

噪声

(Lw)

型

号

功

率

电

流

A

效

率

%

功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩

因数

飞轮

重量

力矩

dB（A）

kW

COSφ 额定转矩 额定电流 额定转矩

GD2

kg

同步转速 1000r/min

YAKK450--6

YAKK450--6

YAKK450--6

YAKK450--6

YAKK500--6

YAKK500--6

YAKK500--6

YAKK500--6

YAKK560--6

YAKK560--6

YAKK560--6

YAKK560--6

YAKK630--6

200

15.4 92.6

16.9 92.8

19.2 93.0

21.4 93.3

24.0 93.5

26.7 93.7

30.0 93.8

33.7 94.1

37.3 94.3

41.3 94.4

46.4 94.5

52.0 94.8

58.6 94.9

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.82

0.82

0.82

0.82

0.83

0.83

0.83

0.83

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

102

102

105

105

105

105

105

105

105

108

108

108

108

96

4200

4400

4600

4800

6200

6400

6600

6800

8000

8200

8400

8700

11100

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

102

108

114

160

180

200

220

240

260

280

300

460

9

YAKK630--6

YAKK630--6

YAKK630--6

900

65.1 95.0

0.84

0.84

0.84

0.60

0.60

0.60

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

108

108

110

480

500

520

11400

11900

12300

1000 72.3 95.1

1120 80.9 95.2

同步转速 750r/min

YAKK500--8

YAKK500--8

YAKK500--8

YAKK500--8

YAKK500--8

YAKK560--8

YAKK560--8

YAKK560--8

YAKK560--8

YAKK560--8

YAKK630--8

YAKK630--8

YAKK630--8

YAKK630--8

200

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

16.2 92.7

17.8 92.9

19.9 93.0

22.2 93.2

25.0 93.4

28.1 93.5

31.2 93.7

35.1 93.8

38.8 94.2

43.4 94.4

47.5 94.5

53.5 94.6

60.2 94.7

66.0 94.8

0.77

0.77

0.78

0.78

0.78

0.78

0.79

0.79

0.79

0.79

0.81

0.81

0.81

0.83

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

99

160

180

200

220

240

300

320

340

360

380

480

520

560

600

6000

6200

6400

6600

6800

8000

8100

8300

8500

8700

11100

11300

11600

12200

99

102

102

102

102

102

102

102

105

105

105

105

105

同步转速 600r/min

YAKK500--10 200

YAKK500--10 220

YAKK500--10 250

YAKK500--10 280

YAKK560--10 315

YAKK560--10 355

YAKK560--10 400

YAKK560--10 450

YAKK560--10 500

YAKK630--10 560

YAKK630--10 630

YAKK630--10 710

YAKK630--10 800

17.0 91.9

18.6 92.1

21.1 92.3

23.6 92.5

26.1 92.8

29.4 93.0

33.0 93.3

37.1 93.4

40.0 93.6

44.8 93.7

50.4 93.8

56.6 94.0

62.0 94.2

0.74

0.74

0.74

0.74

0.75

0.75

0.75

0.75

0.77

0.77

0.77

0.77

0.79

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

99

180

200

220

240

340

360

380

400

440

600

640

680

720

4600

4800

5000

5200

8000

8100

8200

8400

8600

10600

10800

11100

11500

99

102

102

102

102

102

102

102

105

105

105

105

续表

3

(YAKK 系列 10kV)

噪声

(Lw)

功

率

电

流

A

效

率

%

功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩

因数

飞轮

重量

型

号

力矩

dB（A）

kW

COSφ 额定转矩 额定电流 额定转矩

GD2

kg

同步转速 500r/min

YAKK560--12 200

YAKK560--12 220

YAKK560--12 250

YAKK560--12 280

YAKK560--12 315

YAKK560--12 355

YAKK630--12 400

YAKK630--12 450

18.2 92.0

19.4 92.2

22.0 92.5

24.6 92.7

27.6 92.8

30.2 93.0

34.0 93.3

38.1 93.4

0.69

0.71

0.71

0.71

0.71

0.73

0.73

0.73

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

99

320

340

360

380

400

440

700

720

8000

8100

8200

8300

8500

8700

10700

10900

99

102

102

102

102

102

102

10

YAKK630--12 500

YAKK630--12 560

42.2 93.7

46.0 93.8

0.73

0.75

0.60

0.60

6.0

6.0

1.8

1.8

102

105

740

760

11300

11700

表

4

(YAKS 系列 10kV)

噪声

(Lw)

型

号

功

率

电

流

A

效

率

%

功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩

因数

飞轮

重量

力矩

dB（A）

kW

COSφ 额定转矩 额定电流 额定转矩

GD2

kg

同步转速 3000r/min

YAKS450--2

YAKS450--2

YAKS450--2

YAKS450--2

YAKS450--2

YAKS450--2

YAKS450--2

YAKS450--2

YAKS500--2

YAKS500--2

YAKS500--2

YAKS500--2

YAKS500--2

YAKS560--2

YAKS560--2

YAKS560--7

YAKS560--2

YAKS630--2

YAKS630--2

YAKS630--2

YAKS630--2

200

14.9 92.4

16.3 92.5

18.6 92.6

20.7 92.8

23.3 93.1

25.8 93.4

29.0 93.7

32.5 94.0

36.0 94.2

40.3 94.4

44.7 94.6

50.3 94.7

56.7 94.8

63.6 95.0

0.84

0.84

0.84

0.84

0.84

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.87

0.87

0.87

0.87

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

100

100

102

102

102

102

102

102

102

104

104

104

104

104

104

105

105

105

105

105

105

30

4500

4600

4700

4800

4900

5000

5100

5200

5600

5800

6000

6200

6400

8300

8500

8700

9000

9600

9900

10300

10800

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

34

38

42

46

50

54

58

84

88

92

96

100

130

140

150

160

180

200

220

240

1000 70.6 95.1

1120 79.0 95.2

1250 88.0 95.3

1400 97.4 95.4

1600 111

95.5

1800 125 95.6

2000 139 95.7

同步转速 1500r/min

YAKS450--4

YAKS450--4

YAKS450--4

YAKS450--4

YAKS450--4

YAKS450--4

YAKS450--4

YAKS450--4

YAKS500--4

YAKS500--4

YAKS500--4

YAKS500--4

YAKS500--4

YAKS560--4

YAKS560--4

YAKS560--4

200

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

14.8 92.9

16.3 93.0

18.5 93.1

20.4 93.2

22.9 93.3

25.8 93.5

29.0 93.7

32.6 93.9

36.1 94.0

40.4 94.2

45.3 94.4

51.0 94.6

56.7 94.8

63.7 94.9

0.84

0.84

0.84

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.86

0.86

0.86

0.86

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

100

100

102

102

102

102

102

102

102

104

104

104

104

104

104

105

64

4300

4400

4500

4600

4700

4800

5000

5200

5400

5600

5800

6000

6200

8000

8100

8300

68

72

76

80

84

88

92

160

170

180

190

200

210

220

230

1000 70.7 95.0

1120 79.1 95.1

11

YAKS560--4

YAKS630--4

YAKS630--4

YAKS630--4

1250 87.1 95.2

1400 97.5 95.3

0.87

0.87

0.87

0.87

0.60

0.60

0.60

0.60

6.5

6.5

6.5

6.5

1.8

1.8

1.8

1.8

105

105

105

105

240

420

440

460

8700

10600

10900

11200

1600 111

95.4

1800 125 95.5

续表

4

(YAKS 系列 10kV)

噪声

(Lw)

功

率

电

流

A

效

率

%

功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩

因数

飞轮

重量

型

号

力矩

dB（A）

kW

COSφ 额定转矩 额定电流 额定转矩

GD2

kg

同步转速 1000r/min

YAKS450--6

YAKS450--6

YAKS450--6

YAKS450--6

YAKS450--6

YAKS500--6

YAKS500--6

YAKS500--6

YAKS500--6

YAKS500--6

YAKS560--6

YAKS560--6

YAKS560--6

YAKS560--6

YAKS630--6

YAKS630--6

YAKS630--6

YAKS630--6

200

15.4 92.6

16.9 92.8

19.2 93.0

21.4 93.3

24.0 93.5

26.7 93.7

30.0 93.8

33.7 94.1

37.3 94.3

41.3 94.4

46.4 94.5

52.1 94.8

58.6 94.9

65.1 95.0

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.82

0.82

0.82

0.82

0.83

0.83

0.83

0.83

0.84

0.84

0.84

0.85

0.85

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

98

86

4200

4300

4400

4500

4600

6000

6200

6400

6600

6800

8900

9100

9300

9600

9800

10000

10500

11000

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

98

92

100

100

100

100

100

100

100

103

103

103

103

103

103

105

105

105

98

104

110

160

180

200

220

240

260

280

300

320

400

440

480

520

1000 72.3 95.1

1120 80.9 95.2

1250 89.1 95.3

1400 99.7 95.4

同步转速 750r/min

YAKS500--8

YAKS500--8

YAKS500--8

YAKS500--8

YAKS500--8

YAKS500--8

YAKS500--8

YAKS560--8

YAKS560--8

YAKS560--8

YAKS560--8

YAKS560--8

YAKS630--8

YAKS630--8

YAKS630--8

YAKS630--8

200

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

16.2 92.7

17.8 92.9

19.9 93.0

22.2 93.2

25.0 93.4

28.1 93.5

31.2 93.7

35.1 93.8

38.8 94.2

43.4 94.4

47.5 94.5

53.5 94.6

60.2 94.7

66.0 94.8

0.77

0.77

0.78

0.78

0.78

0.78

0.79

0.79

0.79

0.79

0.81

0.81

0.81

0.83

0.83

0.83

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

96

96

120

140

160

180

200

220

240

260

320

340

360

380

520

560

600

640

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

8300

8500

8700

8900

9100

10000

10500

11000

11500

98

98

98

98

98

98

98

100

100

100

100

100

100

102

1000 73.3 94.9

1120 82.0 95.0

12

续表

4

(YAKS 系列 10kV)

噪声

(Lw)

型

号

功

率

电

流

A

效

率

%

功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩

因数

飞轮

重量

力矩

dB（A）

kW

COSφ 额定转矩 额定电流 额定转矩

GD2

kg

同步转速 600r/min

YAKS500--10

YAKS500--10

YAKS500--10

YAKS500--10

YAKS500--10

YAKS500--10

YAKS560--10

YAKS560--10

YAKS560--10

YAKS560--10

YAKS560--10

YAKS630--10

YAKS630--10

YAKS630--10

YAKS630--10

200

17.0 91.9

18.6 92.1

21.1 92.3

23.6 92.5

26.1 92.8

29.4 93.0

33.0 93.3

36.1 93.4

40.0 93.6

44.8 93.7

50.4 93.8

56.6 94.0

62.1 94.2

69.7 94.4

0.74

0.74

0.74

0.74

0.75

0.75

0.75

0.77

0.77

0.77

0.77

0.77

0.79

0.79

0.79

0.60 6.0

0.60 6.0

0.60 6.0

0.60 6.0

0.60 6.0

0.60 6.0

0.60 6.0

0.60 6.0

0.60 6.0

0.60 6.0

0.60 6.0

0.60 6.0

0.60 6.0

0.60 6.0

0.60 6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

96

96

150

160

170

180

200

220

240

320

360

400

440

560

600

640

680

4500

4600

4700

4800

5000

5200

8200

8400

8600

8800

9000

9800

10300

10800

11300

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

98

98

98

98

98

98

98

100

100

100

100

100

100

1000 77.3 94.5

同步转速 500r/min

YAKS560--12

YAKS560--12

YAKS560--12

YAKS560--12

YAKS560--12

YAKS560--12

YAKS560--12

YAKS560--12

YAKS630--12

YAKS630--12

YAKS630--12

YAKS630--12

200

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

18.2 92.0

19.4 92.2

22.0 92.5

24.6 92.7

27.6 92.8

30.2 93.0

34.0 93.3

38.1 93.4

42.2 93.7

46.0 93.8

51.6 93.9

58.1 94.0

0.69

0.71

0.71

0.71

0.71

0.73

0.73

0.73

0.73

0.75

0.75

0.75

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

98

98

370

380

390

400

410

420

430

440

660

700

740

780

8000

8100

8200

8300

8500

8700

8900

9100

10000

10500

11000

11500

98

98

98

98

98

98

98

100

100

100