YB560～900系列高压

隔爆型三相异步电动机

6kV、10kV

产 品 样 本

代号：0AP.138.0097版 d

南 阳 防 爆 集 团 股 份 有 限 公 司

2012 年 3 月

1． 概述

YB560～900 系列高压（6kV、10kV）隔爆型三相异步电动机是我公司引进徳国西门子

公司高压防爆电机设计制造技术，并结合我公司多年的生产经验而设计的新产品，具有体

积小、重量轻、效率高、噪声低、振动小、运行安全可靠、使用维护方便等特点。

该系列电动机功率等级、安装尺寸符合我国标准和国际电工委员会 IEC 标准，符合徳

国标准，可用于出口设备的配套和进口产品的替代产品。

该系列电动机的防爆性能符合 GB3836．2《爆炸性气体环境用电气设备 第 2 部分：

隔爆型“d”》制成隔爆型，适用于爆炸性气体混合物存在的场所，用作拖动风机、水泵、

压缩机等设备之用。

额定电压：6kV、10kV

功率范围：280～4500kW

同步转速：3000、1500、1000、750、600、500、428、375r/min

轴中心高：560、630、710、800、900mm

防爆标志：ExdI、ExdIIAT4、ExdIIBT4，也可制成 ExdIICT4

（备注：滑动轴承不允许制成 ExdIICT4）

冷却方式：IC511

防护等级：IP44、IP54 、IP55.

在 YB 基础上派生的户外（W）、湿热带（TH）、户外湿热带（THW）隔爆型三相异步

电动机的性能指标、安装与外形尺寸与基本系列的相同。

2. 型号说明

电动机型号代表的意义：

Y B 560 S 1 – 2 W

三相异步电动机

隔爆型

环境条件代号

极数

轴中心高（560mm）

铁心长度代号

机座长度代号

3. 结构说明

该系列电动机采用西门子电机制造技术，定子为外装压结构，绝缘热分级为 155（F），

定子线圈采用云母带包薄膜绕包扁铜线绕制，绕组端部线圈间垫适性材料，非钢质端箍(或

钢质端箍)绑扎于外端部，有绕组定子铁心经 VPI 真空压力浸无容剂漆。因此定子绕组具有

较高的电气强度、机械强度、绝缘性能、防潮性和热稳定性。

转子采用鼠笼铜条结构，经高精度校动平衡，电机运转平稳，振动小。

高压接线盒为半斜面式，接线空腔大，留有电缆头位置，可连接铜、铝橡套电缆。

轴贯通部分的隔爆结构采用各先进国家普遍采用的轴向曲路，可制成 ExdI、ExdIIA、

ExdIIB、ExdIIC 级产品。

轴承结构采用西门子公司的三轴承结构，轴伸端采用双轴承（其中设一球轴承），防止

向轴伸端串动，运行安全可靠。

电动机两端设不停机注排油装置，可定期补充润滑脂，电机内部设置定子、轴承测温

和防冷凝加热装置，还可根据用户需要，安装轴承测温仪表或定子测温仪表，现场监测轴

承或定子温度。

4. 使用条件

额定电压：6kV、10kV

额定频率：50Hz

环境空气温度：-15℃～+40℃

海拔高度：不超过 1000 米

工作制：S1

环境条件：户内、户外（W）、湿热带（TH）、户外湿热带（WTH）。

5. 技术数据

5.1 6kV 电动机技术数据见表 1

5.2 10kV 电动机技术数据见表 2

表 1 (6kV)

功率

噪 声 声 飞 轮 重量

机

座

号

功率

kW

电流

A

效率

%

因数

COSφ

功率级

dB（A）

力 矩 kg

GD

2

Kg. m

堵转转矩

额定转矩

堵转电流

额定电流

最大转矩

额定转矩

同步转速 3000r/min

560S1

560S2

560M1

560M2

630S1

630S2

630M1

630M2

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

900S1

900S2

900M1

900M2

500

560

56.8

63.5

71.4

80.4

90.4

95.2

95.3

95.4

95.5

95.7

25

28

4250

4350

4550

4650

5620

5800

6000

6200

7200

7400

7600

7800

9800

10600

12000

12800

17000

17500

18000

18500

6

630

32

710

112

113

115

36

0.89

0.75

800

44

900

101.6 95.8

112.7 95.9

48

6.5

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

2500

2800

3150

3550

4000

4500

52

126.1

96

56

138.9 96.2

155.4 96.3

177.5 96.4

199.6 96.4

221.6 96.5

247.9 96.6

276.7 96.6

309.6 96.7

344.4 96.7

388.2 96.7

80

86

2

92

98

0.9

224

240

252

264

432

460

500

520

0.7

7

0.91

437

96.8

491.6 96.8

续表 1 (6kV)

功率

因数

COSφ

噪 声 声 飞 轮 重量

机

座

号

功率

kW

电流

A

效率

%

功率级

dB（A）

力 矩 kg

GD

2

Kg. m

堵转转矩

额定转矩

堵转电流

额定电流

最大转矩

额定转矩

同步转速 1500r/min

560S1

560S2

560M1

560M2

630S1

630S2

630M1

630M2

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

900S1

900S2

900M1

900M2

500

560

59.6

66.6

74.8

84

94.9

95.2

95.4

95.6

95.6

56

60

4300

4400

0.85

0.86

6

630

64

4600

710

111

113

115

68

4800

0.85

800

93.6

88

5900

900

105.2 95.7

116.8 95.8

130.7 95.9

96

6200

6.5

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

2500

2800

3150

3550

4000

4500

104

112

144

152

160

168

450

472

516

536

910

1004

1096

1192

6600

6800

142.4

159.5

96

96

7400

7600

2

181.9 96.2

204.4 96.3

226.9 96.4

253.8 96.5

7800

8000

0.88

10600

10800

12200

12800

17500

18000

18500

19500

0.8

7

283

96.6

316.6 96.7

352.2 96.7

396.9 96.7

446.8 96.8

502.6 96.8

0.89

同步转速 1000r/min

560S1

560S2

560M1

560M2

630S1

630S2

630M1

630M2

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

400

450

49.6

55.6

61.6

69

94.6

94.9

95.2

95.3

95.4

95.6

95.6

95.7

66

4600

4800

5000

5200

6200

6400

6600

6800

7400

7600

7800

8000

10600

10800

12200

12800

105

108

72

0.82

0.83

500

78

560

84

0.8

5.5

630

76.6

86.1

97

124

132

140

148

232

248

264

280

600

660

720

780

710

800

900

109

2

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

119.6 95.8

133.8 95.9

149.2

167

96

96

0.84

0.75

6

110

112

190.5 96.2

214.1 96.3

237.7 96.4

266.2 96.4

续表 1 (6kV)

功率

因数

COSφ

噪 声 声 飞 轮 重量

机

座

号

功率

kW

电流

A

效率

%

功率级

dB（A）

力 矩 kg

GD

2

Kg. m

堵转转矩

额定转矩

堵转电流

额定电流

最大转矩

额定转矩

同步转速 1000r/min

900S1

900S2

900M1

900M2

2500

2800

3150

3550

293

96.6

1200

1304

1424

1548

16500

17000

18000

18500

327.8 96.7

368.8 96.7

415.6 96.7

0.85

0.75

6

2

112

102

105

同步转速 750r/min

560S1

560S2

560M1

560M2

630S1

630S2

630M1

630M2

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

900S1

900S2

900M1

900M2

315

355

41.3

46.5

50.3

56.6

61.8

69.1

77.7

87.5

98.5

94

84

88

4600

4800

0.78

0.81

94.2

94.4

94.5

94.9

95.1

95.2

95.2

95.3

400

92

5000

450

104

140

160

172

192

272

300

340

360

600

660

720

760

1200

1304

1424

1548

5200

5.5

500

6000

560

6200

630

6400

710

6600

0.82

800

7600

900

110.7 95.4

122.9 95.5

137.5 95.6

151.6 95.6

169.6 95.7

193.6 95.8

217.8 95.8

237.9 96.3

266.2 96.4

296.8 96.5

7800

0.75

2

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

2500

2800

8000

8200

10600

10800

12200

12800

16500

17000

18000

18500

0.83

0.84

6

107

332

96.6

同步转速 600r/min

630S1

630S2

630M1

630M2

355

400

450

500

50.3

56.7

62

93

93

160

180

200

220

260

280

300

320

660

732

804

876

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

9050

9350

10000

10350

0.73

0.75

102

93

69

93

5.5

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

560

630

73.9

83.1

93.7

93.5

93.5

93.5

0.7

2

710

0.78

0.8

105

107

800

105.6 93.5

900

118.1

131.2

143.3

160

94

94

94

94

1000

1120

1250

6

续表 1 (6kV)

功率

因数

COSφ

噪 声 声 飞 轮 重量

机

座

号

功率

kW

电流

A

效率

%

功率级

dB（A）

力 矩 kg

GD

2

Kg. m

堵转转矩

额定转矩

堵转电流

额定电流

最大转矩

额定转矩

同步转速 600r/min

0.7

900S1

900S2

900M1

900M2

1400

1600

1800

2000

177.3

202.6

225

95

95

95

95

1200

1304

1424

1548

16500

17000

18000

18500

0.8

6

2

107

102

105

0.81

250.1

同步转速 500r/min

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

900S1

900S2

900M1

900M2

450

500

62.9

69.9

93

93

93

93

94

94

94

94

95

95

95

95

280

300

7250

0.74

0.77

7450

5.5

560

75.3

320

7650

630

84.7

340

7850

710

94.4

660

9100

800

106.4

119.7

132.9

145.4

162.3

181.8

207.8

732

9400

0.7

2

900

804

10050

10400

15000

15500

16000

16500

1000

1120

1250

1400

1600

876

6

1200

1304

1424

1548

0.78

107

102

105

同步转速 428r/min

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

900S1

900S2

900M1

900M2

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

1250

52.4

59.1

93

93

93

93

94

94

94

94

95

95

95

95

0.7

0.7

320

340

7300

7500

5.5

64.7

360

7700

0.72

71.9

380

7900

660

9150

77.5

732

9450

87.2

0.7

2

804

10100

10450

15000

15500

16000

16500

98.2

0.74

876

110.7

123.2

136.9

151.3

168.8

6

1200

1304

1424

1548

0.75

0.7

107

102

同步转速 375r/min

800S1

800S2

800M1

800M2

900S1

900S2

900M1

900M2

450

500

560

630

710

800

900

1000

66.5

73.9

93

93

93

93

94

94

94

94

660

732

9200

9500

804

10150

10500

15000

15500

16000

16500

81.6

876

91.8

0.7

5.5

2

1200

1304

1424

1548

102.4

115.3

129.8

144.2

0.71

105

表 2 (10kV)

功率

因数

COSφ

噪 声 声 飞 轮 重量

机

座

号

功率

kW

电流

A

效率

%

功率级

dB（A）

力 矩 kg

GD

2

Kg. m

堵转转矩

额定转矩

堵转电流

额定电流

最大转矩

额定转矩

同步转速 3000r/min

560S1

560S2

560M1

560M2

630S1

630S2

630M1

630M2

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

900S1

900S2

900M1

900M2

400

450

27.4

30.8

34.1

38.2

42.9

48.3

54.4

61.1

67.9

75.9

83.6

93.6

106.9

120

94.7

94.9

95.1

95.2

95.2

95.3

95.4

95.5

95.6

95.7

95.9

96

25

28

5100

5300

5600

5800

6200

6400

6600

6800

7200

7400

7600

7800

9800

10600

12000

12800

17000

17500

18000

18500

111

112

6

500

32

560

36

0.75

630

44

0.89

710

48

6.5

800

52

900

56

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

2500

2800

3150

3550

80

86

2

92

98

113

96

200

224

240

252

400

432

460

500

96.2

0.9

0.7

7

133.2 96.3

148.9 96.5

166

96.6

185.9 96.6

206.7 96.7

232.9 96.7

115

0.91

同步转速 1500r/min

560S1

560S2

560M1

560M2

630S1

630S2

630M1

630M2

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

400

450

28.8

32.3

35.9

40.1

45

94.2

94.6

94.6

94.8

95.1

95.6

95.6

95.7

95.8

95.9

96

56

60

4100

4300

108

111

6

500

64

4700

0.85

0.86

560

68

4900

0.85

630

88

5900

710

50.4

56.2

63.1

70.1

78.4

85.4

95.5

109

96

6200

6.5

800

104

112

144

152

160

168

430

450

472

516

820

910

1004

1096

6600

900

6700

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

7000

7200

2

7400

96.2

96.3

7600

113

10600

10800

12200

12800

17500

18000

18500

19500

122.5 96.4

136

96.5

0.88

0.89

0.8

7

152.1 96.6

169.8 96.6

190.2 96.6

211.3 96.7

238.1 96.7

900S1

900S2

900M1

900M2

2500

2800

3150

3550

115

续表 2 (10kV)

功率

因数

COSφ

噪 声 声 飞 轮 重量

机

座

号

功率

kW

电流

A

效率

%

功率级

dB（A）

力 矩 kg

GD

2

Kg. m

堵转转矩

额定转矩

堵转电流

额定电流

最大转矩

额定转矩

同步转速 1000r/min

560S1

560S2

560M1

560M2

630S1

630S2

630M1

630M2

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

900S1

900S2

900M1

900M2

315

355

23.7

26.6

29.9

33.6

37.2

41.6

46.1

51.9

58.4

65.6

71.9

80.4

89.6

100

93.5

93.8

94.1

94.2

94.6

94.7

95.1

95.2

95.3

95.5

95.6

95.8

95.9

96.2

66

72

4400

4600

400

105

78

4800

0.82

0.83

450

84

5000

0.8

5.5

500

124

132

140

148

232

248

264

280

540

600

660

720

1100

1200

1304

1424

5800

560

6000

630

6600

710

6800

108

800

7400

900

7600

2

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

2500

2800

7800

8000

10600

10800

12200

12800

16500

17000

18000

18500

0.84

0.85

0.75

6

110

112

114.2 96.3

128.5 96.3

142.6 96.4

159.7 96.4

176.2 96.4

197.1 96.5

同步转速 750r/min

560S1

560S2

560M1

560M2

630S1

630S2

630M1

630M2

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

1250

1400

20.4

22.8

24.9

28

93

84

88

4600

4800

0.76

0.78

0.81

93.2

93.5

93.8

94

92

5000

102

105

107

104

140

160

172

192

272

300

340

360

540

600

660

720

1100

1200

1304

1424

5200

5.5

30.3

34.1

37.3

41.7

46.6

52.5

59.1

66.4

73.7

82.4

90.7

6400

94.1

6600

94.5 0.82

94.6

6800

7000

95.1

7600

95.2

7800

0.75

2

95.3 0.82

95.4

8000

8200

95.6

10600

10800

12200

12800

16500

17000

18000

18500

95.7

6

95.8

101.7 95.8

115.7 96.2

130.2 96.2

142.9 96.2

0.83

0.84

900S1

900S2

900M1

900M2

1600

1800

2000

2240

160

96.2

续表 2 (10kV)

功率

因数

COSφ

噪 声 声 飞 轮 重量

机

座

号

功率

kW

电流

A

效率

%

功率级

dB（A）

力 矩 kg

GD

2

Kg. m

堵转转矩

额定转矩

堵转电流

额定电流

最大转矩

额定转矩

同步转速 600r/min

630S1

630S2

630M1

630M2

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

900S1

900S2

900M1

900M2

280

315

23.9

26.9

30.4

34.2

92.5

92.5

92.5

92.5

93

160

180

200

220

260

280

300

320

540

600

660

720

1100

1200

1304

1424

6400

6600

0.73

0.75

355

6800

102

400

7000

5.5

450

37.2

41.4

44.6

50.1

55.9

63

7200

500

93

7400

560

93

7600

630

93

7800

0.7

2

710

94

9050

0.78

105

107

800

94

9350

900

70.9

78.7

85.1

95

94

10000

10350

16500

17000

18000

18500

1000

1120

1250

1400

1600

94

6

95

95

0.8

106

95

121.6

95

同步转速 500r/min

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

900S1

900S2

900M1

900M2

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

1250

31

93

93

93

93

94

94

94

94

95

95

95

95

280

300

7250

7450

0.71

0.74

35

102

37.8

41.9

44.7

50.3

56.6

63.8

71

320

7650

340

7850

5.5

540

9100

600

9400

0.7

2

660

10050

10400

16500

17000

18000

18500

0.77

0.78

105

107

720

1100

1200

1304

1424

78.9

87.3

97.4

6

同步转速 428r/min

710S1

710S2

710M1

710M2

800S1

800S2

800M1

800M2

900S1

900S2

900M1

900M2

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

25

92.5

93

93

93

93

94

94

94

94

95

95

95

320

340

7300

7500

27.9

31.5

35.5

38.8

42.7

46.5

52.3

58.9

65.7

73.9

82.1

0.7

5.5

360

7700

102

380

7900

540

9150

0.72

600

9450

0.7

2

660

10100

10450

15000

15500

16000

16500

720

6

1100

1200

1304

1424

0.74

105

续表 2 (10kV)

功率

因数

COSφ

噪 声 声 飞 轮 重量

机

座

号

功率

kW

电流

A

效率

%

功率级

dB（A）

力 矩 kg

GD

2

Kg. m

堵转转矩

额定转矩

堵转电流

额定电流

最大转矩

额定转矩

同步转速 375r/min

800S1

800S2

800M1

800M2

900S1

900S2

900M1

900M2

355

400

450

500

560

630

710

800

31.5

35.5

39.9

44.3

48.4

54.5

61.4

69.2

93

93

93

93

94

94

94

94

540

600

9200

9500

0.7

102

105

660

10150

10500

15000

15500

16000

16500

720

0.7

5.5

2

1100

1200

1304

1424

0.71

6. 结构及安装型式

6.1 该系列电动机的结构及安装型式为 IMB3，也可制成 IMV1。

6.2 该系列电动机的安装与外形尺寸见附图及表 3。

7. 订货指南

7.1 订货时请注明电动机的以下参数（示例）

型

号： YB560S1

额定电压： 10000V

额定功率： 400kW

额定频率： 50Hz

极

数： 2 极

防爆标志： ExdIIBT4

安装型式： IMB3

冷却方式： IC511

防护等级： IP54

旋转方向： 顺时针（轴伸端视之）

使用环境： 户外（W）

7.2 如有特殊要求，请与本公司协商或另签技术协议。

7.3 随着技术的进步和有关国內标准的修改，样本内的尺寸和技术参数会有所变动，恕不

另行通知。

YB560-900 外形安装尺寸图

表 3 安装尺寸及外形尺寸

安装尺寸

外形尺寸

机座

号

备

注

D

E

F

GA

4P

A

B

C

K

H

AA

AB

AC

AD

AE

BA

BB

BC

BD

HA

HB

40

HD

L

≥

≥

≥

≥

2P

80

4P

2P

4P

6P

2P 4P

2P

85

6P

6P

6P

560S

560M

630S

630M

709S

710M

800S

800M

710S

710M

800S

800M

900S

900M

1120

1250

100

106

1580

1680

1750

800

865

965

2195

2295

2365

2445

2710

2850

2900

3000

2840

2930

3120

3320

4100

4250

950

224

250

110 170

22

28

28

32

36

40

116

560

630

710

800

1130 1180 1065 1655 450

1240 1310 1130 1785 500

1340 1420 1180 1890

120 34

1150

210

210

110

116

42

180

120

210

127

1060

1120

1250

1120

1250

1500

90

25

32

95

130 44 104 1285

滚

动

轴

承

120 130

127 137

148 148

1870 1065

1890 940

1400

250

140 140

196 1430

155 48

2030 1040

2040 1050

2240 1250

1600 280

250

300

36

150 170

158 179

1470 1600 1270 2070

450

306 1600

1800

1400

1860

940

420 120

500 130

127

137

48 710 220 1340 1420 1180 1890

48 196 1430

165

1930 1040

2040 1050

2240 1250

2540 1400

2690 1550

1600

210

32

滑

动

轴

承

800

900

1470 1600 1270 2070

48 306 1600

1800

2000

2240

600 190 190 190 350 350 350 45 45 45 200 200 200

1670 1800 1390 2290 500

225 52 400 1800

a.安装尺寸的公差按图样要求；

b. YB560-2、YB630-2即可为滚动轴承，也可为滑动轴承；YB710-2、YB800-2、YB900为滑动轴承。

注：以上尺寸仅供参考，实物以订货时提供的外形图为准